人文社会科学综合实验中心安全应急预案
为应对实验室突发事故，能够及时、有序、高效地做出相应处理，保障师生生命及实验中心财产安全，保证实验室工作的顺利进行，根据实验室的实际情况结合有关部门的法律法规，特制定本应急预案。

一、指导思想

根据《中华人民共和国安全生产法》、《西北农林科技大学教学实验室安全管理办法（暂行）》和坚持“安全第一、预防为主”的原则，对因实验室引发的灾害性事故的发生，具有充分的思想准备和应变措施，做好事故发生后补救和善后工作，确保实验室在发生事故后，能科学有效地实施处置，切实有效降低和控制安全事故的危害。
二、应急原则

本预案遵循先救治，后处理；先救人，后救物；先制止，后教育；先处理，后报告的基本原则。
三、启动条件

本实验中心一旦发生安全事故，即刻启动。
四、机构职责

1.成立实验中心事故应急处理领导小组，明确分工，实行组长责任制。
2.领导小组职责：

（1）组织制定安全保障规章制度；

（2）保障安全保障规章制度有效实施；

（3）组织安全检查，及时消除安全事故隐患；

（4）组织制定并实施安全事故应急预案；

（5）负责现场急救指挥工作；

（6）及时、准确报告安全事故。

应急电话：火警：119     匪警：110    医疗急救：120

五、实验室突发事故应急处理预案：

1.实验室火灾应急处理预案：

（1）发现火情，现场人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告，并拨打火警电话；

（2）确定火灾发生的位置，判断火灾发生的原因；

（3）明确火灾周围环境，判断是否有重大危险源分布，是否会带来此生灾难发生；

（4）明确救灾的基本方法，并采取相应措施，按照应急处置程序可采用适当的消防器材进行扑救：包扣木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾，可采用水冷却法；易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾，使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂；带电电气设备火灾，应切断电源或在灭火，因现场情况及其他原因，不能断电，需带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水。如火势较大，设法隔离火源，防止火势蔓延，等待专业消防人员灭火。
（5）做好人员疏散工作，现场指挥人员应保持镇静、稳定好人员情绪，维护好现场秩序，组织有序疏散，防止惊慌造成挤伤、踩伤等事故；火灾时，一旦人体身上着火，应尽快把衣服撕碎扔掉，切记不可奔跑，或就地倒下打滚，压灭火焰。
疏散顺序：着火层-着火层以上楼层-着火层以下楼层。（各实验室疏散图详见附件）
    （6）做好物资疏散工作，在保证人身安全的前提下，首先疏散可能扩大火灾和有爆炸危险的物资以及堵塞通道的物资；然后疏散性质重要、价值昂贵的物资。
（7）出现伤员时，及时安排人员将伤员送至医院进行救治。

（8）积极协助消防人员灭火，配合消防部门调查事故原因，维护秩序。

（9）查明火灾事故原因后，根据具体情况处理相关责任人，并根据损失情况给予一定的经济处罚。
2.实验室触电应急处理预案：

（1）触电急救原则：采取积极措施保护生命安全。
（2）触电急救要以最快的速度使触电者迅速脱离电源，切救护人员不可用手直接碰触伤员。使伤员脱离电源的方法：a.切断电源；b.若电源开关较远，可用干燥的木棍、竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备；c.可用几层干燥的衣物包裹手，或站在干燥的木板上，拉触电者的衣物，使其脱离电源。

（3）触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地平躺，密切观察，暂时不要站立或走动；神志不清者，应就地仰面躺下，保持气道通畅，并拨打急救电话，并隔5秒钟呼叫伤员或轻拍肩膀，以判断伤员是否意识丧失，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

（4）在等待急救人员到来时，应该坚持为伤员用人工肺复苏法抢救，直至专业救护人员到场。
3.实验室中毒应急处理预案

实验中若师生感觉咽喉灼痛、嘴唇脱色或发绀，胃部痉挛或恶心呕吐等症状时，则可能中毒所致，视中毒原因实施以下急救后，立即送往医院治疗。

（1）将中毒者转移至安全地带，解开领口，使其呼吸通畅；

（2）误服毒物中毒者，须立即引吐、洗胃及导泻，患者清醒而又合作，宜大量清水引吐。严重患者应立即送往医院。
4.突发停电事故应急预案

（1）停电后应及时通知各实验室人员检查开关是否关闭；

（2）所以仪器设备插头应全部从插座中拔出并关闭实验室内电闸。
5.应急保障

（1）保证消防应急设备处于良好待命状态，做到定点放置，定时检查更新，保障消防设备的可使用性；

（2）注重日常安全宣传，增强师生危机防备意识，提高应急基本知识和技能；

（3）注重平时演练，做到“三知”（知消防设备放置点、知正确使用消防设备、知撤离路线）。

（4）常备通用救护器材与药品，学会自救。

附：各实验室消防疏散示意图
[image: image1.jpg]=E

73N

o o
=T =L

HBI R LTREL

o
216 215

Rg !

~
{

210

- =
o @





案例分析实验室消防疏散示意图
[image: image2.jpg]iH

Bh

RERATEE

===
< 5 . z 2 = ; "
S g
403 || 402 || 401
L 410 || 409 | 408 407 406 405 | 404
—& : g ! Q‘
i == _LR i/
412 || 483 414 415 416 * 418
] —— MTRRE |-
e —— s E= = = = = == == ==
0 o 5 5 : 5 . . o . -





个案工作实验室消防疏散示意图

[image: image3.jpg]Iné

F)‘ii‘:é'ﬁiﬁ&?al

== =0
403 || 402 || 401

411 410 || 409 | 408 407 406 205 | 404
a— Al Ap LAl
-4 €< > >> > > >

AN ), T fii/f Ui/

212 || 413 * 415 416 a7 418
[l 414TRE —— |-
T — o -





小组工作实验室消防疏散示意图

[image: image4.jpg]HOIRERBTEE

JAL4

o

-
81¥
-pelegl_
"i 61V A
k3 1J=
48 )
ol
M ]
N
|

9Ty

>
el

90

=TI
Tdp
¥o|[=p
<el

L0¥

u
—
€Y || zov || Tov
SOF | pop

u
STy
-

e
0Ty || 60F || 8Ov

:

s
N
s
oy || €T
Bl —————— L5
rEE S B

1884





SPSS实验室消防疏散示意图
[image: image5.jpg]HOIRERBTEE

419

407

=
o |
oweccy 3
N
v/ z
- <
] L
i
i s
g i
-
=
- T {2
N g I
%
U 3 ..».
Be

406

417

L/

404 | 405

rgllny

418

;.57

403
e e

401 || 402

X





电子政务实验室消防疏散示意图

[image: image6.jpg]HORERBTREE i

%

e <A e <z

< L << | < <
=

325





模拟法庭消防疏散示意图
[image: image7.jpg]HOhR2HATEE

Y ERTR Y GE
<« GHBEAR
& R R &

KRERE: 119 SHAIE: 120 EZRIF: 110

S S
— —

105 104 103 102 101

115

113

106





法律案例库疏散示意图

[image: image8.jpg]HOhR2HATEE

Y ERTR Y GE
<« GHBEAR
& R R &

KRERE: 119 SHAIE: 120 EZRIF: 110

105 104 103 102

101

115

114

113





农村社会发展数据处理实验室疏散示意图
[image: image9.jpg]HOREHBTEE
|

RS E @
<« BEMBERSR
ERGHEL

215 B 514 513 ’ 212 7 211 210 209 208 207

216





古籍处理实验室疏散示意图
